Муниципальный район «Спас-Деменский район» Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 05 ноября 2024 года №1

О создании муниципальной инвентаризационной подкомиссии по обследованию защитных сооружений гражданской обороны. В соответствии с разделом 3.2. «Рекомендаций исполнительным органам субъектов Российской Федерации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения, на территории Российской Федерации» направленными письмом МЧС России от 19.06.2024 №43-3750-11, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной подкомиссии муниципального района «Спас-Деменский район» по обследованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории в границах муниципального района «Спас-Деменский район» (Приложение 1). 2. Утвердить положение о муниципальной инвентаризационной подкомиссии муниципального района «Спас-Деменский район» по обследованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории в границах муниципального района «Спас-Деменский район» (Приложение 2) 3. Предложить начальнику отдела ГОЧС, мобилизационной подготовки и ведения секретного делопроизводства Администрации МР «Спас-Деменский район Рзаеву А.В. по итогам инвентаризационных мероприятий сформировать комплект документов и материалов и представить их в инвентаризационную комиссию Калужской области. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципальной инвентаризационной подкомиссии по обследованию защитных сооружений гражданской обороны Крисаненкова Д.А. 5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Глава муниципального района «Спас-Деменский район» В.Н. Фитисова Приложение 1 к постановлению Главы МР «Спас-Деменский район» от 05.11.2024 №1 - СОСТАВ - муниципальной инвентаризационной подкомиссии муниципального района «Спас-Деменский район» по обследованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории и в границах муниципального района «Спас-Деменский район» - № - п/п; - Должность в - подкомиссии; - Фамилия, - имя, - отчество; - Должность, место работы; - Примечание. - 1; - Председатель - подкомиссии; - Крисаненков Дмитрий Александрович; - Заместитель Главы Администрации муниципального района "Спас-Деменский район" (по согласованию). - 2; - Член - подкомиссии; - Макаров Александр Владимирович; - Начальник отделения МОНД и ПР Кировского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского районов Главного управления МЧС России по Калужской области (по согласованию). - 3; - Член - подкомиссии; - Рзаев Амир Валентинович; - Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовки и ведения секретного делопроизводства Администрации - муниципального района «Спас-Деменский район» (по согласованию). - 4; - Член - подкомиссии; - Кириенкова Елена Николаевна; - Главный специалист отдела экономического развития и архитектуры Администрации муниципального района "Спас-Деменский район" (по согласованию). - 5; - Секретарь - подкомиссии; - Фролов Николай Анатольевич; - главный специалист отдела ГОЧС, мобилизационной подготовки и ведения секретного делопроизводства Администрации - муниципального района - «Спас-Деменский район» (по согласованию). Приложение 2 к постановлению Главы МР «Спас-Деменский район» от 05.11.2024 №1 - ПОЛОЖЕНИЕ - о муниципальной инвентаризационной подкомиссии муниципального района «Спас-Деменский район» по обследованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории в границах муниципального района «Спас-Деменский район» - 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, цели и задачи муниципальной инвентаризационной подкомиссии муниципального района «Спас-Деменский район» по обследованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории в границах муниципального района Спас-Деменский район» (далее – муниципальная подкомиссия). 1.2. В своей деятельности муниципальная подкомиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами Калужской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Калужской области, а также настоящим Положением. В состав муниципальной подкомиссии включаются: Председатель подкомиссии: - глава (заместитель главы) муниципального района «Спас-Деменский район»; Члены подкомиссии: - должностное лицо из числа сотрудников ГУ МЧС России по Калужской области, осуществляющих служебную деятельность на территории муниципального района «Спас-Деменский район»; - должностное лицо из числа руководящего состава органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения на территории муниципального района «Спас-Деменский район» (уполномоченное должностное лицо из числа сотрудников Администрации муниципального района «Спас-Деменский район» по указанным вопросам); - должностные лица из числа сотрудников Администрации муниципального района «Спас-Деменский район» по вопросам управления имуществом муниципального района «Спас-Деменский район»; - иные должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Калужской области, органов местного самоуправления муниципального района «Спас-Деменский район» и организаций, расположенных на территории муниципального района Спас-Деменский район» (в случае принятия соответствующих решений); Секретарь подкомиссии: - должностное лицо из числа сотрудников Администрации муниципального района «Спас-Деменский район». 1.6. Муниципальная подкомиссия завершает свою деятельность после формирования и согласования с Главным управлением МЧС России по Калужской области перечня ЗС ГО, необходимого для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района «Спас-Деменский район» в области гражданской обороны и защиты населения. - 2. Задачи муниципальной подкомиссии - 2.1. Задачами муниципальной подкомиссии являются: - выявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их основных технических характеристик; - сверка учетных сведений ЗС ГО (наличие и соответствие паспорта ЗС ГО); - оценка соответствия учетных данных фактическим параметрам ЗС ГО; - оценка готовности ЗС ГО к использованию по предназначению (готово, ограниченно готово, не готово); - установление фактов нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обладания отдельными организациями правами собственности на ЗС ГО, которые в силу законодательства Российской Федерации должны находиться в собственности Российской Федерации (федеральной собственности) либо государственной собственности субъектов Российской Федерации; - определение состояния обеспеченности установленных категорий граждан и населения средствами коллективной защиты. - 3. Порядок проведения инвентаризации - 3.1 Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. 3.2. При проведении инвентаризации ЗС ГО муниципальной подкомиссией: 1. Осуществляется проверка наличия и состояния паспортов и журналов учета ЗС ГО и прилагаемых к ним документов, их соответствие реестрам учета государственного и (или) муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом в Калужской области (муниципальном районе «Спас-Деменский район»). 2. Осуществляется проверка наличия документов, подтверждающих права собственности на ЗС ГО: выписка из реестра имущества (Калужской области или муниципального района «Спас-Деменский район»). копия свидетельства о государственной регистрации права собственности. 3. Осуществляется проверка фактического наличия ЗС ГО. 4. Проводится визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (не менее 10 фотоснимков), а также оценка технического состояния ЗС ГО с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90", СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 5. В ходе визуального осмотра ЗС ГО и осуществления фотофиксации устанавливается (подтверждается/не подтверждается): принадлежность ЗС ГО к регистрационному адресу ЗС ГО; общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов; состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО; у отдельно стоящих ЗС ГО - состояние обвалования, у встроенных - состояние отмостки; исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования; исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств. 6. Осуществляется составление: акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому ЗС ГО (в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению); перечня ЗС ГО (в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению); инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых (в соответствии с приложением №3 к настоящем у Положению); ведомости обеспеченности установленных категорий граждан и населения ЗС ГО (в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению). 7. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, подкомиссия субъекта Российской Федерации (муниципальная подкомиссия) должна включить в акт инвентаризации показатели, соответствующие действительности, и отразить факт несоответствия или отсутствия документов. 8. В случае отказа в представлении вышеуказанной подкомиссии запрашиваемой информации, представлении заведомо ложной информации либо препятствовании в проведении инвентаризации ЗС ГО рекомендуется уведомлять о данных фактах органы прокуратуры субъектов Российской Федерации. - Приложение №1 - к положению о муниципальной подкомиссии - Экз. № ____ - УТВЕРЖДАЮ - Должность - _________ _______________ - (подпись) (И.,О., фамилия) - "__" __________ 2024 г. - АКТ - инвентаризации, оценки содержания и использования - защитного сооружения гражданской обороны <1> - (убежища, противорадиационного укрытия, укрытия) - инв. № ________ - г. ______________ "__" _______ 2024 г. - Подкомиссия муниципального района «Спас-Деменский район» в составе: - председателя ____________________________________________________ - (должность фамилия, имя, отчество) - членов подкомиссии: - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - (должность фамилия, имя, отчество) - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - (должность фамилия, имя, отчество) - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - (должность фамилия, имя, отчество) - проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению ЗС ГО <1> (убежища, ПРУ, укрытия), встроенного (отдельно стоящего <2>, класса (группы ПРУ) <3> _____________________________________ - расположенного по адресу: ______________________________________________ - _____________________________________________________________________, - инв. № ____ (№ ЗС ГО в реестре имущества _____) и установила: ЗС ГО принято - в эксплуатацию в ____ году и находится на балансе <4> _____________________ - ______________________________________________________________________ - Защитное сооружение <1> находится в пользовании (передано в аренду) <5> - ______________________________________________________________________ - ______________________________________________________________________ - по договору № ____ от "__" _______ 20__ г. и используется для <6> ________ - ______________________________________________________________________ - В ЗС ГО спланировано укрытие <7> _____________________________________ - 1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО <8>: - Проектная вместимость: _________ чел.; - Фактическая вместимость: _________ чел.; - Общая площадь: _________ кв.м; - Общий объем: _________ куб.м; - Время приведения ЗС ГО в готовность: _________ ч; - Наличие ДЭС (марка, мощность): ____________________________; - Величина подпора воздуха: ____________________________; - Количество входов: ______ ед.; - Количество аварийных (запасных) - выходов: ______ ед.; - Количество дверей и ставней всего: ______ ед.; - - защитно-герметических: ______ ед.; - - герметических: ______ ед.; - Количество режимов вентиляции _____________________________ - (с указанием режимов): ____________________________; - Наличие измерительных приборов _____________________________ - (наименование, количество): ________________, ______ ед.; - Наличие средств связи и оповещения _____________________________ - (наименование, количество): ________________, ______ ед.; - Система отопления: ____________________________; - Система энергоснабжения: ____________________________; - Система водоснабжения: ____________________________; - Канализация (тип, количество _____________________________ - санитарно-технических приборов): ________________, ______ ед.; - Состав звена обслуживания ЗС ГО: _________ чел. - Дополнительные сведения: ____________________________ - 2. Фактическое состояние ЗС ГО и готовность к приему укрываемых <9>: - Наличие паспорта ЗС ГО <10>: _____________________________ - ____________________________; - Дата и вид проведения последнего ТО: _____________________________ - ____________________________; - Сведения о проводимых ремонтах и _____________________________ - реконструкциях (дата и вид): ____________________________; - Место нахождения ключей, телефон, _____________________________ - ответственное должностное лицо ____________________________. - 3. Несоответствия, выявленные в ходе инвентаризации <11>: - ____________________________________________________________________ - 4. Выводы подкомиссии <12>: - ______________________________________________________________________ - 5. Количество и номера файлов фотофиксации: _____ ед. _________________ - ______________________________________________________________________ - Председатель подкомиссии: _______________ _____________________ - (подпись) (И.,О., фамилия) - Члены комиссии: _______________ _____________________ - (подпись) (И.,О., фамилия) - _______________ _____________________ - (подпись) (И.,О., фамилия) - _______________ _____________________ - (подпись) (И.,О., фамилия) - М.П. <13> Примечания: <1> - указывается тип конкретного ЗС ГО (убежище, ПРУ или укрытие); <2> указать нужное; <3> - при наличии указывается класс убежища (А-II, А-III, А-IV, А-V) либо группа ПРУ (П-1, П-2, П-3, П-4, П-5); <4> - указывается наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО и вид собственности; <5> - указывается наименование организации, эксплуатирующей ЗС ГО; <6> - указывается назначение ЗС ГО в мирное время; <7> - указывается наименование организации (категория населения) и планируемое количество укрываемых; <8> - при необходимости размер и количество строк может быть увеличено исходя из объема и характера информации; <9> - необходимо заполнить форму и в свободных строках указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховодов, водопровода, теплоснабжения, канализации, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования (целостности отмостки); <10> - паспорт ЗС ГО имеется (не имеется), оформлен в соответствии с требованиями Правил (с нарушениями требований Правил), приложение к паспорту (поэтажный план, экспликация) имеется (отсутствует); <11> - указываются все несоответствия, недостатки и нарушения; <12> - указываются: соответствие ЗС ГО нормам ИТМ ГО, готовность ЗС ГО к приему укрываемых ("готово", "ограниченно готово", "не готово"), общие выводы и предложения комиссии по содержанию и дальнейшей эксплуатации ЗС ГО; <13> - заверяется печатью органа местного самоуправления. - Приложение №2 - к положению о муниципальной подкомиссии ПЕРЕЧЕНЬ защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории муниципального образования <1> <1> В заглавии перечня ЗС ГО указывается наименование муниципального образования. Перечень ЗС ГО составляется в формате Microsoft Excel и включает в себя 48 столбцов, необходимых к заполнению. На листе таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении. В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также - наличие пустот недопустимо. В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1 - 47, данная информация вносится в столбец 48 в произвольной форме. - Список столбцов перечня ЗС ГО (представляемого в формате Microsoft Excel) № столбца; Наименование столбца. 1; Номер по порядку. 2; Номер ЗС ГО, присвоенный в МЧС России. 3; Инвентарный номер ЗС ГО. 4; Номер ЗС ГО в реестре имущества. 5; Полный адрес местоположения ЗС ГО. 6; Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/Укрытие). 7; Вид ЗС ГО (В/ОС). 8; Класс убежища или группа ПРУ. 9; Год ввода ЗС ГО в эксплуатацию. 10; Наименование организации балансодержателя ЗС ГО. 11; Вид собственности ЗС ГО (Г/М/Ч/Иная). 12; Наименование организации, эксплуатирующей ЗС ГО. 13; Вид правообладания организацией, эксплуатирующей ЗС ГО (ПХВ/ОУ/ОХ/Иное). 14; № и дата договора о правообладании ЗС ГО. 15; Назначение ЗС ГО в мирное время. 16; Кто укрывается в ЗС ГО (наименование организации/категория населения). 17; Проектная вместимость ЗС ГО, тыс. чел.. 18; Фактическая вместимость ЗС ГО, тыс. чел.. 19; Планируемое количество укрываемых, тыс. чел.. 20; Общая площадь ЗС ГО, кв.м.. 21; Общий объем ЗС ГО, куб.м.. 22; Время приведения ЗС ГО в готовность, ч. 23; Наличие паспорта ЗС ГО (+/-). 24; Дата и вид проведения последнего ТО. 25; Сведения о проводимых ремонтах и реконструкциях (дата и вид). 26; Численность звена обслуживания ЗС ГО, чел.. 27; ЗС ГО расположено на территории объекта экономики (+/-). 28; ЗС ГО расположено в жилом здании (+/-). 29; ЗС ГО расположено в учреждении здравоохранения (+/-). 30; ЗС ГО расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения (+/-). 31; ЗС ГО расположено в зоне возможного химического заражения (+/-). 32; ЗС ГО расположено в зоне возможных разрушений (+/-). 33; Группа по ГО населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО (ОГ/1/2/Нет). 34; Категория по ГО организации в случае расположения ЗС ГО на ее территории (ОВ/1/2/Нет). 35; Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, продолжает свою деятельность в период мобилизации и в военное время (+/-). 36; Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне или организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне (+/-). 37; ЗС ГО используется в качестве ПРУ или укрытия (ПРУ/укрытие/Нет). 38; Количество финансовых средств, выделенных на поддержание в готовности ЗС ГО в течение последних 5 лет, тыс. руб.. 39; Использование ЗС ГО в мирное время для нужд организации (+/-). 40; Использование ЗС ГО в мирное время путем сдачи в аренду (+/-). 41; Соответствие ЗС ГО требованиям ИТМ ГО (СП 88.13330.2022) (+/-). 42; Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (Г/ОГ/НГ). 43; Потребность в ЗС ГО отсутствует (+/-). 44; ЗС ГО предлагается к снятию с учета (+/-). 45; Целесообразно использовать в качестве ПРУ/укрытия (ПРУ/Укрытие/Нет). 46; Целесообразно изменить тип ЗС ГО на указанный (ПРУ/Укрытие/Нет). 47; Наименование файлов фотофиксации ЗС ГО. 48; Примечания.

- Приложение №3

- к положению о муниципальной подкомиссии

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ <1>

готовности защитных сооружений гражданской обороны

к приему укрываемых, находящихся на территории

муниципального образования <2>

(представляемая в формате Microsoft Excel)

| Тип ЗС ГО | Общее количество ЗС ГО, ед. | Количество готовых ЗС ГО, ед. | Количество ограниченно готовых ЗС ГО, ед. | Количество неготовых ЗС ГО, ед. | Общее количество укрываемых в ЗС ГО, тыс. чел. | Количество укрываемых в готовых ЗС ГО, тыс. чел. | Количество укрываемых в ограниченно готовых ЗС ГО, тыс. чел. | Готовность ЗС ГО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Убежище | 34 | 14 | 9 | 11 | 4,2 | 2,5 | 1,7 | 67,65% |  |
| ПРУ | 128 | 39 | 28 | 61 | 7,8 | 4,1 | 3,7 | 52,34% |  |
| Укрытие | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 100% |  |
| ИТОГО | 163 | 54 | 37 | 72 | 13 | 6,6 | 5,4 | 73,33% |  |

Примечания:

<1> - при определении готовности ЗС ГО к приему укрываемых следует руководствоваться Методическими рекомендациями по определению готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых и обеспеченности ими установленных категорий населения, утвержденными заместителем Министра П.Ф. Барышевым от 9 октября 2020 г. N 2-4-71-24-11 (далее - МР от 09.10.2020 N 2-4-71-24-11).

<2> - в заглавии инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых указывается наименование муниципального образования.

- Приложение №4

- к положению о муниципальной подкомиссии

ВЕДОМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ <1>

установленных категорий граждан и населения защитными

сооружениями гражданской обороны, находящимися

на территории муниципального образования <2>

(представляемая в формате Microsoft Excel)

| Тип ЗС ГО | Общее количество ЗС ГО, ед. | Имеющаяся вместимость ЗС ГО <3>, тыс. чел | Численность установленных категорий обеспеченного населения ЗС ГО <3>, тыс. чел | Численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в ЗС ГО <3>, тыс. чел | Обеспеченность <4>, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Убежище | 34 | 30,250 | 30,200 | 32,000 | 94,53 |  |
| ПРУ | 128 | 12,800 | 12,500 | 13,200 | 96,96 |  |
| Укрытие | 1 | 0,050 | 0,060 | 0,045 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 163 | 43,100 | 42,760 | 45,245 | 95,26 |  |

Примечания:

<1> - при определении обеспеченности установленных категорий населения ЗС ГО следует руководствоваться МР от 09.10.2020 N 2-4-71-24-11.

<2> - в заглавии ведомости обеспеченности ЗС ГО указывается наименование муниципального образования;

<3> - численность указывается с тремя знаками после запятой;

<4> - процент указывается с двумя знаками после запятой.